2.1. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

# PLIENINIAM CINKUOTAM STULPUI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Medžiaga | Plienas, ≥3 mm |
|  | Parametrai | Nurodoma projekte: Aukštis – 4000; 4500; 5000; 6000; 8000; 10000 mm Viršūnės diametras – 60 mm |
|  | Forma | Kūginė, su įleidžiamomis durelėmis |
|  | Įleidžiamos durelės | Kūginės formos nerūdijančio plieno šešiakampė užrakto galvutė arba analogas. Aukštis nuo žemės nuo 0,5 m iki 1,2m |
|  | Antikorozinė apsauga | Karštai cinkuota |
|  | Spalva (RAL) | Nurodoma projekte: - Juoda RAL9004 MATT - "Granite Grey" RAL7026 MATT (Kultūros paveldo departamento zonoje) |
|  | Tvirtinimas | Įleidžiama į gelžbetoninį pamatą Tvirtinama prie pamatų |
|  | Aplinkos temperatūra | -35 oC….+35 oC |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |